福建省福州结核病

防治院

公开招标文件

院内招标：（2022）福结招字第1号

项目名称：多点结算设备采购项目

采购人：福建省福州结核病防治院

二0二二年四月

一、公开招标

福建省福州结核病防治院对单过硫酸氢钾复合盐消毒粉采购项目进行院内公开招标，欢迎符合本次招标要求的供应商前来参加投标。

1.报名时间：2022年4月6日至2022年4月12日16:00（北京时间）。

2.递交投标文件截止时间：2022年4月13日14:30（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

3.评标开始时间：2022年4月13日14:30（北京时间）。

4.评标地点：福建省福州结核病防治院门诊四楼会议室。

5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福州结核病防治院门诊四楼后勤保障处，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建省福州结核病防治院院内网、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

投标文件壹正壹副。

联系人：吴老师  0591-62627210（后勤保障处）。

二、供应商须知

1.资格标准：

凡有能力提供本招标文件所述货物，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。

2.采购方式：院内公开招标

2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。

2.2成交原则：

2.2.1本项目评审采用最低价中标法进行评审。

2.2.2定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且管理费评审价最高的原则确定成交供应商。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建省福州结核病防治院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3签订合同、付款方式：

2.3.1中标人收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.3.2招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2.3.3付款方式：中标人按照招标文件要求签订合同后提供合格货物，经采购人验收合格后，开具税务发票。

# 三、招标内容及要求

# 一、项目概况：为方便患者床边办理出入院手续，我院拟设立结算点，现需采购多点结算设备，数量1台。

# 二、资质要求：

# 2.1具有独立法人资格。

# 2.2凡有能力提供本招标文件所述服务，具备本招标文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。

# 三、本项目不得超过4.8万元，投标报价高于控制价的，视为无效投标。

# ★四、技术和服务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、技术参数

| 车体 | 采用一体化结构设计，计算机模块不可随意拆卸，以保证计算机系统安全 |
| --- | --- |
|  | 主体材质：塑、钢结构组成，工作台面及机身表面实现ABS全覆盖 |
|  | 工作台面宽度500mm，深度750mm,工作台高度1000mm |
|  | 计算机主机隐藏在工作台内部，工作台腔体应具备散热设计 |
|  | 设备第一层配有外部接口，USB3.0*4，USB2.0*1 |
|  | USB3.0采用独立供电，供电总功率大于24W |
|  | 配备RS232串口以兼容各类医保、银行读卡器 |
|  | 设备主体由多层结构组成，并由金属结构件相连接 |
|  | 设备第一层为输入设备层，内置多个储物格，可专门用于放置市民卡读卡器、医保卡读卡器，银行POS机等设备，并为设备预留充电和数据接口 |
|  | 设备第二层为现金管理层，配备有抽屉式钞箱，箱钞为POS机收银专用箱，内部有多格压钞结构方便现金存放 |
|  | 设备第三层为打印设备层，专门配置有可伸缩式印式打印抽屉，方便打印机的耗材更换，打印机底部配有打印耗材存储格，用于存储打印用A4纸、发票及其它打印消耗品 |
|  | 设备第四层为供电设备层，是整个设备的核心设备区域，用于整体设备的直流与直流的电压转换；直流与交流的转换以保证设备的整体用电需求 |
|  | 钞箱支持智能电控功能，可与设备系统相连接 |
|  | 具备电源总开关，一键控制整机电源 |
|  | 车体底座配备四个静音万向脚轮，两个带有刹车 |
|  | 带有电量显示，计算机主机电源按键 |
|  | 底座内部配置一个电池盒并配有电池 |
|  | 工作台前后分别配有扶手，前后均可进行推拉操作 |
|  | 显示器固定于台面立柱之上，后部与立柱可转向支架相连接，实现显示显示的上下俯、仰调节，左右调节 |
|  | 工作台上方内嵌平面式键盘，不影响书写记录 |
|  | 配备智能验钞机 |
| 电源系统 | 采用高性能锂电池，电池仓由2mm以上碳钢板制造，能够有效防止意外碰撞造成的电池损伤 |
|  | 电池仓安装于设备底部中间，并预留一倍容量升级空间，方便医院升级长续航版本 |
|  | 电池与供电系统配有空气开关保护装置，有超大功率设备时，采用可过40A电流的电缆连接。 |
|  | 电池采用动力电芯，通过CE、FCC、ROHS国际电器安全认证，有效保证医用电气设备安全性 |
|  | 设备采用离线式大功率供电系统，满足智能点钞机离线使用（不插市电使用），配有漏电保护器保障用电安全 |
|  | 供电系统实际功率≥800W，可满足机体所有设备同时离线工作的需求 |
|  | 电池有效充放电次数应不少于750个周期 |
|  | 电池性能：电池充满状态下，能连续工作时间6到8小时（25℃环境下） |
|  | 供电系统配置有市电与电池供电无缝切换功能，当机体电量不足时可不关机插电继续使用，也可在有市电插电的条件下长时间插电使用，设备在使用的同时为设备电池同步充电。 |
|  | 具备低电警报功能，当电池容量低于20%时自动鸣响蜂鸣器，当电池电量低于10%时自动关机 |
|  | 电池本身应具备过放电保护装置 |
| 显示器 | 显示器采用21.5寸宽屏超薄LED |
|  | 显示器主体厚度不超过10mm，最大厚度不超过25mm |
|  | 显示器电源由计算机主机控制，即开启计算机时同步开启显示器，关闭计算机时同步关闭显示器 |
|  | 可选配触摸屏 |
| 计算机配置 | 处理器：≥Intel第四代酷睿I5 |
|  | 内存：8GB DDR3 RAM |
|  | 硬盘： 240GB SSD |
|  | 显示输出：VGA、HDMI |
|  | WIFI：支持802.11 a/b/g/n/ac，配备内置式加强接收天线，增益不低于5dbi |
|  | 隐藏式天线 |
|  | 输入设备：标准键盘，带数字键盘，光电鼠标 |
| 打印单元 | 票据专用针式打印机 |
| 监控系统 | 配备有视频监控系统，设备安装在显示器顶部专用立杆上，设备连线隐藏于立杆内部 |
|  | 采用超高清500万像素鱼眼摄像头，镜头由上往下拍摄，可以记录显示器前部360°的影像，为后期查错提供视频依据 |
|  | 支持移动侦测录像 |
|  | 采用H.265编码标准 |
|  | 支持长达16天（384小时）的监控存储 |

2、售后服务承诺

2.1投标人需提供至少免费保修3年及免费上门服务（技术参数当中若有要求的以技术参数要求为准）。质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换；质量保修期后出现故障，只收取基本维护费用，设备出现质量问题，维修费只收取更新设备的成本费。

2.2在质量保证期内货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障电话通知后2小时内电话响应，24小时内无法排除故障的，中标人负责所有保修期内因设备质量问题而产生的费用。各报价人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2.3质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任自行维护或有能力的代理人对货物在必要的时候进行定期维护和修理，更换配件时只能收配件成本费（包括零配件）。

2.4中标人、厂家及售后服务单位的所有售后服务行为都不得将设备上的采购人客户信息资料泄漏，否则一切法律和经济后果由中标人承担。

3、验收

3.1验收标准：所提供的货物是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。（如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。）若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，中标人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

3.2出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指 定的交货地点。

3.3到货验收：货物送至采购人安装现场后，由采购人及中标人双方共同对设备的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

3.4最终验收：采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

5、违约责任

5.1因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

5.2在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中 标人需支付相应的赔偿。

5.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。

5.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

5.6中标人违反本合同项下的各项约定的，如：设备的质量、规格等与合同或招标文件不符；或证实设备是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等）；或经国家相关有权检验机构检验确认货物不符合本合同约定；或半年内反复维修两次或造成连续停机10天以上的；或质保服务和售 后 服 务不到位的等等；中标人应在接到采购人通知后7天内按采购人选择的下列方式之一要求进行补救：

5.6.1中标人负责采用符合合同及招标文件约定的规格、质量和性能要求的新的零件、部件或不低于招标参数的新设备来更换有缺陷的部分或整套设备，其费用由中标人负担。同时，中标人应双倍延长全套设备质量保证期并处设备投标报价或合同成交价10％罚金，中标人还应承担由此产生的一切费用；

5.6.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和采购人所遭受的损失，将货物贬值并相应退还采购人设备款同时双倍延长保修期并处设备投标报价或合同成交价10％的罚金，中标人还应承担由此产生的一切费用；

5.6.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新的符合本合同及招标文件规定的规格、质量、性能和条款，中标人并负责因此而产生的一切费用和采购人的一切相关损失同时按新货验收合格使用起双倍延长原定的保修期；

5.6.4如果中标人没有按照合同规定的时间提供交货、安装、培训、维修、保养等服务，采购人可采取从货款中扣除误期赔偿费及罚金而不影响合同项下的其他约定继续履行的补救办法，同时按延期天数双倍延长保修期。延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交设备的投标报价或合同成交价百分之十（10％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过设备的投标报价或合同成交价的百分之二十（20％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权选择终止合同并要求中标人退货、退款及交纳赔偿金、罚金，中标人还应承担由此产生的一切费用。

# 五、成交通知：公开招标结果将在福建省福州结核病防治院院内网、院外网的公告栏目内公示，公示期满无异议后，由采购人向中标人授予中标通知书。

四、投标文件的要求

（包含但不限于以下要求）

供应商投标文件为一正一副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。

- 报价表（详见投标文件）；

- 服务方案（包含但不限于：产品的实拍图、性能参数、功能和服务保障能力等）；

- 法定代表人授权委托书原件并加盖公章(投标代表是法定代表人的无需提供)；

- 法定代表人及投标代表的有效身份证复印件；

- 供应商有效期内营业执照复印件；

- 服务承诺；

- 无违法记录的书面声明；

8.供应商注意事项：

（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写；

# （2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。

# 五、报价表

| 名称：单过硫酸氢钾复合盐消毒粉采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 控制价 | 报价 |
| 多点结算设备（1台） | 4.8万元 |  |
| 备注：本项目报价为包干价，含人工、税费等一切相关费用； |  |  |

采购人不接受中标人任何因遗漏报价而产生的费用追加，因中标人违反国家有关的法律、法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_______（供应商法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                     职  务：

供应商公章：