意向需求附件：

我院采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。

技术要求：

设备：过敏原全定量检测仪

1、检测原理：荧光免疫法；

2 、特异性IgE检测组合：可以根据临床需求进行混合或者单项的自由组合

3、 测量范围：总IgE涵盖2-5000 kU/L，特异性IgE涵盖0.1-100 kUA/L；

4、检测项目：≥35项；

5、样本类型：血清；

6、 具有试剂冷藏位和应急位。

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州结核病防治院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。